Руководителю

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

для присоединения к электрическим сетям

№ ______                                                 «____» ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

___________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;  фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя и физического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

___________________________________________________________________

2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение нергопринимающих устройств заявителя ______________________________________________

___________________________________________________________________

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет ___________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

___________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________

5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение ____________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ____

7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ______ (кВт)

8. Основной источник питания ______________________________________

9. Резервный источник питания ______________________________________

10. Сетевая организация осуществляет _____________________________

___________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи

___________________________________________________________________

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

___________________________________________________________________

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена

___________________________________________________________________

или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных

___________________________________________________________________

устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов

___________________________________________________________________

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения  для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также  по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов   по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого  хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям))

11. Заявитель осуществляет

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет 2  года со дня заключения договора об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор                                             Воронков Н.М.

«____» ______________ 20__ г.